9

ПАСПОРТ

закладу загальної середньої освіти
Бережанський ліцей №1
Відділу освіти молоді та спорту Бережанської міської ради

_____________________________________
(повне найменування закладу освіти)

При заповненні Паспорта враховувати вимоги:
1. Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394.
2. Вимоги Державних будівельних норм (ДБН) у новій редакції.
3. Прийняті рішення засновником (власником) щодо підпорядкування закладу загальної середньої освіти.
4. Дані щорічних звітів ЗНЗ-1.
І. Паспортні дані
1.1 Адреса, телефон закладу освіти:  _вул. Гімназійна,2 м. Бережани т. 2-21-96 __________________________________________________________________
1.2. Код ЄДРПОУ: _______21142299____________________________________
1.3. Відомча приналежність закладу: Бережанська міська рада
1.4. Керівник  закладу освіти:__Ганич Ольга Миколаївна________________
II. Загальні положення

2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти: 
2.2. Кількість будівель:________________________2______________________
2.3.
Потужність закладу освіти:__960____________________________________
2.4.
Який лікувально-профілактичний заклад організує медобслуговування: КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради
2.5.
Укомплектованість кадрами: укомплектовано____________92___________________________________
2.6.
Кількість учнів, які навчаються в школі:__________755____________
Наявні проблеми:_______________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ш. Земельна ділянка
3.1.
Місце розташування:
________________Гімназійна,2 ________________
3.2.
Площа земельної ділянки: ______6787 кв.м.________________________
3.3.
Відстань до автомагістралі: ___________500 м._____________________
3.4.
Огородження території: ______________металічне__________________
3.5.
Благоустрій території: _Задовільний_____________________________
3.6.
Зонованість ділянки:

спортивна – _наявна__________________________________________________
господарська –__ наявна ______________________________________________
відпочинку – __ наявна _______________________________________________
3.7.
Зв'язок зон між собою та будівлями: _____задовільний_____________
3.8.
В навчально-виробничій зоні розташовані: ________________________
3.9.
В спортивній зоні розташовані: _спортивні майданчики 

3.10.
В господарській зоні розташовані: господарський блок, сміттєві баки
3.11.
Площа озеленення території (%): _______________25 %____________
Наявні проблеми: Ремонт спортивних споруд, реконструкція стіни на верхній спортивній площадці, усунення аварійності плит на нижній спортивній ділянці, збільшення озелененої території, збільшення площі відпочинкової зони.
IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

4.1.
Типи забудови: _________________________________________________
4.2.
Кількість поверхів навчального приміщення: _4___
4.3. Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель: забезпечена, центральнее водопостачання_
4.4. Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування: _________
______наявні, централізованою системою каналізування____________

Наявні проблеми: Потребує ремонту дах
4.5. Забезпеченість системою опалення: _Централізоване опалення___
а) Рік введення в експлуатацію котельні (паливної): ________________________
б) Типи, моделі, потужність котлів:______________________________________
в) Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами: забезпечені
4.6. Стан електромережі, грозозахисту, заземлення: частково задовільний
4.7. Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними
первинними засобами пожежогасіння забезпечено
Наявні проблеми: Потреба в встановленні громовідводів, пожежного гідранта, обробка дерев’яних конструкцій даху вогнетривкою речовиною, ремонт системи опалення, заміна вікон на енергозбережуюючі 
     4.8. Навчальні приміщення:

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:
	№ 
з/п
	Приміщення
	Загальна площа корпусу (м2)
	Загальна площа навчальних приміщень (м2)

	1
	Шкільний корпус
	6787
	4755


б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:
	№
з/п
	Приміщення
	 Площа навчальних приміщень (м2)
	Площа на 1-го учня (м2)
	Середня наповнюваність

	1
	Навчальні кабінети 
	4755
	6,3
	23


в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: частково
г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: задовільна
Наявні проблеми: збільшити забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем
4.9.
Навчально-спортивні приміщення:
а)
Місце розташування: Великий корпус
б)
Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність : 

	№ 

з/п
	Приміщення
	Місце розташування
	Площа (м2)
	Площа на 1 учня (м2)
	Одночасна пропускна спроможність

	1.
	Спортивний зал 
	ІІІ поверх
	270,2
	4,8
	56

	2.
	Передзал
	ІІІ поверх
	66,3
	2,21
	30

	Площа приміщень при спортивному залі:



	3.
	Кімната для зберігання інвентарю

	наявна
	13,1
	-
	-

	4.
	Роздягальня:
	наявна
	13,1
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників: немає
г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: частково забезпечені
д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільна
Наявні проблеми: Облаштувати чоловічу і жіночу роздягальню, придбати спортивний інвентар.
4.10.
Приміщення культурно-побутового призначення:
а) Місце розташування: Корпус №1
б) Площа приміщень, площа на 1 учня: 

	№

з/п
	Приміщення
	Площа приміщень


	Площа на 1 місце (м2)
	Кількість місць

	1.
	 Медіатека
	43
	1, 4
	30

	2.
	Актовий зал
	-
	-
	-


в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: задовільний
Наявні проблеми: потреба в актовому залі;
4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування: Корпус І і ІІ
б) Площа приміщень службового призначення:
	№
з/п
	Приміщення
	Площа

(м2)
	Місце розташування
	№ з/п
	Приміщення
	Площа (м2)
	Місце розташування

	1
	Кабінет директора
	15,9
	ІІІ поверх
	13
	Кабінети заступників директора
	16,5
16,5
	ІІІ поверх

	2
	Учительська
Учительська
	14,6
2,6
	ІІІ поверх
Корпус №2
	14
	Музеї
	53
	І поверх

	3
	Бібліотека
	53
	ІІ поверх
	15
	Психологічна служба
	13,6
	ІІ поверх

	4
	 Приймальня
	8,6
	ІІІ поверх
	16
	Приміщення технічного персоналу

	4,65
	І поверх

	5
	Методичний кабінет
	14,6
	ІІІ поверх
	
	
	
	

	
	
	
	
	17
	Кабінет Духового оркестру
	43,4
	ІІ поверх

	6
	Фізики (кабінет і лаборантське приміщення)
	117,8
	ІV поверх
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Інформатики (2  кабінети)
	100,1
	ІІ поверх
	
	
	
	

	8
	Хімії (кабінет і лаборантське приміщення)
	70,9
	ІV поверх
	
	
	
	

	9
	Кабінет музики
	40,6
	ІІ поверх
	
	
	
	

	10
	Кабінет Захисту України
	84,7
	І поверх
	
	
	
	

	11
	Їдальня
	118
	І поверх
	
	
	
	

	12
	Кабінет хореографії
	
	ІІ поверх41,2
	
	
	
	


в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп’ютерними технологіями: частково забезпечені
Наявні проблеми: обладнати кабінети фізики, хімії, музики, Захисту України необхідними меблями, мультимедійними засобами, реактивами, наочністю.
4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) Місце розташування, площа, обладнання:
	№ 
з/п
	Приміщення
	Площа (м2)
	Місце розташування
	Обладнання

	1.
	Медпункт
	19,7
	ІІІ поверх
	Кушетка,медична шафа, столи, метр, тонометр, електронні термометри.


б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень: задовільний
Наявні проблеми: оновлення меблів, придбання необхідних медикаментів, ваги
4.13. Побутові приміщення.

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень: 
	№ з/п
	Приміщення
	Місце розташування
	Кількість приміщень
	Площа на 1 учня при макс. наповн.
	Загальна площа 

	1.
	Коридори
	Корпус№1,2
	15
	1227,23+60,2
	1287,43

	2.
	Вестибюль
	Корпус №1
	1
	48,3
	48,3

	3.
	Гардероб
	-
	-
	-
	-

	4.
	Санвузли з умивальниками
	І,ІІ,ІІІ, IV поверх, Корпус 
	9
	11,4
	102,6


б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: задовільні
Наявні проблеми: потрібен ремонт 2 туалетів, заміна вікон в коридорах, ремонт підлоги в холі школи
V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1.
Місце розташування їдальні:  І поверх
5.2.
Загальна площа їдальні:  118 в т.ч. площа обіднього залу:_57,1_______
 Площа виробничих приміщень: __60,9_________________________________
5.3.
Обідній зал розрахований на 60_місць.

5.4.
Площа обіднього залу на 1 місце _0,95__м2  
5.5.
Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні __27___(із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.6.
Наявність виробничих приміщень: _-__________________________
5.7.
Наявність санітарно-побутових приміщень: наявне___________
5.8.
Наявність овочесховища: __наявне_______________________________              
5.9.
Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: обладнані
5.10.
Умови та режим миття посуду: задовільний, режим постійний
5.11.
Режим роботи харчоблоку: з 7:30 - 14:30
5.12.
Організація харчування здійснюється: приватним підприємцем
5.13.
Режим харчування: з 9:00 - 14:30
5.14.
Організацію контролю за якістю харчування покладено на: м/с школи Оксану Федорівну Бай
5.15.
Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні: задовільний
Наявні проблеми: потреба в нових столах та кріслах, капітальному ремонті їдальні
VI. Природне та штучне освітлення

6.1.
Орієнтація вікон навчальних приміщень: Схід, Захід, Північ, Південь 
6.2.     Коефіцієнт природного освітлення кабінетів:  70%
6.3.
Джерела штучного електричного освітлення: денне світло
6.4.
Питома електропотужність (Вт/ м2): 7,7
6.5.
Стан природного та штучного електричного освітлення:  задовільний
VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування

закладу освіти
7.1.
Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції: наявна
7.2.
Наявність угоди про вивіз сміття: наявна
7.3.
Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти: наявна
7.4. Медобслуговування учнів здійснюється: медичним персоналом
7.5. Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів: задовільні
VIII. Споживання ресурсів

8.1. Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік (Гкал):  наявні
8.2. Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/ поточний рік (м3): наявні
8.3. Наявність приладів обліку електричної енергії, споживання електричної енергії  за попередній/поточний рік (кВт⋅год): наявні
8.4. Наявність приладів обліку холодної води, споживання холодної води за попередній/ поточний рік (м3): наявні
8.5. Наявність приладів обліку гарячої води, споживання гарячої води за попередній/ поточний рік (м3): немає
IX. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів (державна субвенція, ДФРР, кошти місцевого бюджету): 
Капітальний ремонт даху – 464777 грн
Підключення кухні - 75842,34 грн
НУШ - 213253,90 грн
Встановлення ринв -17000 грн
Фарба для спортзалу – 9991 грн
Поточний ремонт автобуса – 11000 грн
Кошторис на ремонт даху -16000 грн
Дотягувач до дверей – 1325 грн.
